武邑宏达学校

校园监控增补项目

招

标

文

件

项目编号： HBFK-20230410

招 标 人：武邑宏达学校

招标代理：河北丰凯工程项目管理有限公司

2023年6月

目  录

第一部分： 投标人须知

第二部分： 主要设备技术指标

第三部分： 合同主要条款

第四部分： 投标文件格式

第五部分： 评标、定标

- 第一部分：投标人须知

一、总则

1.1 投标人应自行承担所有编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理单位和招标人在任何情况下无义务和责任承担这些费用。

1.2 招标单位按国家收费标准支付招标代理服务费及专家评审费。

1.3 采购数量：一批。详细规格参数详见第二部分

1.4 投标限价：80万元

1.5 交货、安装完成时间：30日历天。

1.6付款方式：使用税务部门规定的增值税普通发票结账。安装完成验收合格后，付至合同总价的97%，剩余3%为质保金，如设备运转良好，二年后无息付清。

1.7投标人的资格要求：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”仅需提供

营业执照），并具有相应的生产经营范围。

（2）法定代表人到场的提供法定代表人身份证，法定代表人不到场的提供法定代表人授权委托书和委托人身份证。

（3）投标单位须具备安防工程企业资质证书叁级及以上资质或安防备案证叁级及以上资质证书；

注：本次招标不接受联合体报名。

根据上级文件要求，学校在现有监控基础上再增加一批监控设施，需各投标单位到校勘查现场、充分了解现有监控系统，并做到与现有监控系统实现无缝对接。

本项目接待现场踏勘及投标答疑，现场踏勘及投标答疑接待时间为2023年6月12日至6月15日工作时间（8-11点半，14-17点）接待，请各投标商本着自愿的原则在上述时间内到场参加现场踏勘及答疑，过期不予解答、接待。接待地点为武邑宏达学校，联系人：孙中瑞，联系电话：13613186111。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

声明：投标人必须逐条响应招标文件中带★和带★★的技术参数选项的要求。开标时出具加盖投标单位鲜章的承诺函，承诺：接到中标通知书后5个工作日内向招标人提供招标文件中带★和带★★的技术参数选项中要求的加盖厂家鲜章的报告和厂家证书及技术支持声明等证明材料。

1.8 具体日期安排:

下载招标文件开始日期： 2023年6月2日

地点：武邑宏达学校

联系人：葛老师

联系电话：0318-5738009

递交投标文件截止日期：2023年6月22日09：00

地点：学校科学馆阶梯教室

开标日期：           2023年6月22日09:00

代理公司联系方式：王工  0318-5878919

本次招标不设报名环节，请符合资质要求的投标人登陆武邑宏达学校网站（http://www.wyhdxx.cn/）自行下载招标文件，并按招标文件要求在规定的时间、地点参与投标。

二、招标文件

2．1招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在6月9日17点前以书面形式或传真通知招标单位(0318-5738009)。澄清后的招标文件将公布在武邑宏达学校网站（http://www.wyhdxx.cn/）上，对所有投标人具有约束力。

2．2招标文件的修改

2．2．1招标人可主动地或者在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

2．2．2修改后招标文件将公布在武邑宏达学校（http://www.wyhdxx.cn/）网站上，对所有投标人具有约束力。

2．2．3为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期。

三、投标文件

3．1  投标文件的组成

3．1．1投标函；

3．1．2投标分项报价表；

3．1．3法定代表人资格证明书；

3．1．4法定代表人授权委托书；

3．1．5投标人资质证明文件

3．1．6项目实施方案

3．1．7质量保证措施

3．1．8售后实施方案

3. 1.9投标人需要说明的其他文件和说明

3．2投标报价

按所规定的规格数量报总价

3．2．1报价方法：

1）投标人应在投标文件所附的投标报价明细表中标明设备规格、型号、单价。每种型号只允许有一个报价，任何有选择报价将不予接受。

2）投标人所报的投标总价为本次招标的设备从生产至验收合格交付使用及维保的人民币报价。一切费用其中包括备件、配件报价、搬到运输、安装调试、培训、组织验收及售后服务、利润、税金等直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用。

3）投标报价应满足招标文件中的技术参数要求、功能要求中所有配置及投标人设备标准配置的价格。

4）该价格为固定价，不得调整，除非招标人向中标人发出影响价格的变更通知。该价格包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

3．4投标文件的有效期

3．4．1投标文件的有效期自开标之日起60天内。

3．4．2在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标方提出延长投标有效期的要求。投标方须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

3．5投标保证金

3．5．1各投标单位须在投标文件递交截止时间前，联系代理公司，现场转账80000元至招标代理单位提供的银行账户内。无故弃标者，投标保证金不予退还。

3．5．2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。有下述情况之一的，投标保证金将被没收：

1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

2）中标人未能在领取中标通知书5个工作日内与招标人签订合同；

3）中标人未履行合同通，不能按时按量供货的

3.5.3投标保证金的返还：

中标人缴纳中标价10%的履约保证金并与招标人签订合同5日后，将所有投标单位的投标保证金全部返还给未中标投标人。

3．6投标文件的编制要求

3．6．1投标人投标时需提供投标文件五份，一份正本，四份副本，装订成册样本不限。投标文件使用档案袋密封。密封并加盖投标人单位公章。

3．6．2投标人应在密封袋外封面上注明投标文件封面的内容，

3．6．3投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

3．6．4投标文件封面或扉页必须加盖投标单位公章，投标文件加盖齐缝章。填写标书时，如有修改，则应由投标人法定代表人在修改处签字并加盖投标单位公章。

3.7废标条件

3.7.1投标人法定代表人或授权代表，未按照招标文件中约定的时间、地点参加开标会的；

3.7.3  其它

1）未按招标文件要求提交投标保证金；

2）违反法律、法规及有关规定的其它行为。

四、开标及评标

4.1开标

4.1.1招标人按照本招标文件规定的时间、地点组织开标，届时投标人的法定代表人或法定代表人授权代表必须参加，缺席或不准时到场视为弃权。

4.1.2有重大偏离的投标文件将被拒绝。

4.2评标

4.2.1评标的依据：招标文件和投标文件。

4.2.2评标原则：公平、公正、科学合理

4.2.3评标组织

招标人组建评标委员会，与投标人有隶属和利益关系的专家不能担任评委。

4.2.4评标内容

评标委员会以投标报价等方面对所有投标人的投标文件评审。

4.2.5评标程序

1）评标委员会首先按照招标文件中投标人须知中废标条件剔除无效标书。

2）评标委员会根据招标文件确定的评标办法进行打分。

3）汇总各评委打分，评标委员会依据得分高低确定第一名为中标人。

4．2．6具体评分标准详见本招标文件第六部分。

4．3其它

4.3.1评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释。

4.3.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

五、中标通知

5.1招标人和招标代理单位根据评标委员会的评标结果在开标后5天内向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2在向中标人发出《中标通知书》的同时，招标代理单位同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

六、保密

向中标人授予合同之前，评标委员会的成员不应该向提交投标文件的投标人或与这些程序无关的人员泄漏与评标和合同授权有关的信息。

七、签订合同

7.1签订合同

7.1.1中标人收到《中标通知书》后,按规定的时间地点与招标人签订合同。

7.1.2.中标人须在签订合同前提供招标文件中带★和带★★的技术参数选项中要求的加盖厂家鲜章的报告和厂家证书及技术支持声明等证明材料（发放中标通知书5个工作日内）。

7.2拒签合同

7.2．1除非供货合同与招标文件有重大背离以外，如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。招标人可确定排名第二的投标人为中标人，依次类推，直至签订合同。

7．2．2如招标人无充分理由而不与中标人签订合同，中标人有权向招标人提出等同于投标保证金全额的索赔。

- 第二部分：监控系统设备清单及技术要求

| 武邑宏达学校校园监控增补参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 1 | 400万红外筒机 | 276 | 台 | 400万 筒型网络摄像机 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 宽动态: 120 dB 信噪比不小于62dB。 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★★摄像机必须能和宏达学校北门的解码器以及控制软件无缝对接，保证报警时可及时将报警图像推送到拼接屏上。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投摄像机产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投摄像机产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） |  |
| 2 | 400万红外球机 | 2 | 台 | 7寸拼接广角全景枪球 可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于1920*1080。 ★全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 细节镜头不低于23倍光学变倍,最大焦距不小于110mm 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m ★全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持对镜头前盖玻璃加热 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-65℃，支持IP66,支持6kV防浪涌 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 ★★摄像机必须能和宏达学校北门的解码器以及控制软件无缝对接，保证报警时可及时将报警图像推送到拼接屏上。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投摄像机产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投摄像机产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） |  |
| 3 | 摄像机支架 | 276 | 个 | 压铸铝材质 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 2 | 个 | 2.5米高并含防水箱 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 278 | 个 | 12V2A |  |
| 6 | 网线 | 73 | 箱 | 超五类国标无氧铜，线径不小于0.5mm |  |
| 7 | 电源线 | 8600 | 米 | 国标无氧铜，2*1.0护套线 |  |
| 8 | 24口交换机 | 15 | 台 | 4个光口，24个电口，全千兆交换机 为了方便学校管理，推荐品牌H3C 华为 |  |
| 9 | 理线器 | 15 | 台 | 24口 |  |
| 10 | 配线架 | 15 | 台 | 超五类24口 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 60 | 条 | 单模千兆 |  |
| 12 | 光模块 | 30 | 个 | 单模千兆 |  |
| 13 | 硬盘录像机 | 13 | 台 | 2U机架式32路8盘位网络硬盘录像机 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 16路报警输入，4路报警输出 1路全双工485接口，1路RS-232接口 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 支持接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 支持具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 支持同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。 支持接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps。 支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘。 ★★硬盘录像机必须能和宏达学校北门的解码器以及控制软件无缝对接，保证报警时可及时将报警图像推送到拼接屏上。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投硬盘录像机产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投硬盘录像机产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 3 | 台 | 1.5U机架式16路4盘位网络硬盘录像机， 2个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 16路报警输入，4路报警输出 2路全双工485接口，1路RS-232接口 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 支持12×1080P视频解码 ★★硬盘录像机必须能和宏达学校北门的解码器以及控制软件无缝对接，保证报警时可及时将报警图像推送到拼接屏上。（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件 ★投标人所投硬盘录像机产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） ★投标人所投硬盘录像机产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质（中标后需提供加盖生产单位鲜章的技术支持证明文件） |  |
| 15 | 监控硬盘 | 78 | 块 | 4TB 服务器级 |  |
| 16 | 软件 | 278 | 路 | ★★与现有中心平台无缝对接，为了本项目的顺利实施，中标后需要提供现有平台软件厂家针对本项目的技术支持和售后服务保障授权文件，并加盖软件厂家鲜章。 |  |
| 17 | 服务器 | 2 | 台 | 2U机架式服务器 处理器核数≥16核，主频≥2.5GHz 32G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至1TB内存 2块600G SAS硬盘 配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） 支持6个PCIe扩展插槽 1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口 550W（1+1）冗余电源 |  |
| 18 | 网桥 | 2 | 台 | 2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 支持4路2M码流 无线传输距离：2KM 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作温度：-30℃~70℃ 供电方式：DC 12V 1A 被动POE 管理方式：WEB，客户端、APP2 |  |
| 19 | 辅料 | 1 | 批 | 插座，跳线，线槽，线管等 |  |
| 20 | 器材费小计 |  |  |  |  |
| 21 | 系统集成费 |  |  |  |  |
| 22 | 税金 |  |  |  |  |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |

新增监控位置

西校区：

1.宏达北东教学楼东墙面2个。

2.友谊路北头向南照1个。

3.女生公寓1西北角楼顶2个。

4.学生公寓2西门口南照主路1个。

5.话吧北墙面2个。

6.学生公寓2南墙向南照1个。

7.配电室门口2个，配电室内4个。

8.浴室南墙皮2个。北门2个。

9.学生公寓走廊90个。

10.体育馆一个球机，体育馆西南角一个。

11.宏达北实验楼四层走廊2个，三层大厅2个，三层大厅2个，四层大厅2个。

12.宏北新楼楼顶照怡思园1个。

13.宏北实验楼南向西照1个。

14.综合楼五层会议室4个。

15.宏达北办公楼走廊每层2个，共8个。东西楼梯各3个，共6个。

16.宏达南办公楼走廊每层2个，共8个。西楼梯1个。

共：148个。

东校区

1.东餐厅楼梯10个。

2.东办公楼南门西1个。

3.单职工楼南路西头北边门垛向东照1个。

4.科学馆一层大厅1个。

5.科学馆南面二层走廊2个。

6.东教学楼北广场2个。

7.男5、女5学生公寓各40个。

8.东操场1个球机。

9.图书馆一层走廓1个，图书馆西北角楼顶西南照1个。

10.东办公楼走廊每层2个，共8个。西楼梯3个，东楼梯4个，共7个。

11.东实验楼走廊每层2个，共8个。西楼梯3个。

12.网络中心4个。

共130个。

- 第三部分  合同主要条款

甲  方：                      （采购人）

乙  方：                      （中标人）

为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目名称：                。

2. 具体内容：                。(详见乙方报价表)

3. 合同金额：人民币      元 (大写：          )。

二、付款方式及期限

付款方式：安装完成验收合格后，付至合同总价的97%，剩余3%为质保金，如设备运转良好，二年后无息付清。

三、交货时间、交货地点

1. 交货、安装完成时间：30日历天；交货、安装完成时间每延误一天，则扣2000元（第一次付款时扣除），质保金保持不变。

2. 交货地点：   武邑宏达学校   。

3.交货及验收标准：

3.1  乙方须负责安装、调试、培训，乙方必须严格按照其投标文件的承诺供货，配置不得缺少和改变。

3.2  产品设备在运输中的投保及因包装不善而造成的破损、丢失等均由乙方承担责任。

3.3  交货时要求设备包装完好无损，各种技术性能良好。

3.4 所有随机配套件、说明书、保修卡等技术资料和文件齐全。

3.5 甲方按上述要求验收完毕后填报验收报告，作为付款的凭证。

3.6 不符合上述条款之一者，收货单位有权拒收。

交货时，甲方将组成验收小组，对供货产品按照文件参数标准进行抽检，抽检由甲方自行检测或委托权威部门进行检测，如检测不符合参数标准，甲方将有权拒收该批产品，已经接收的产品将予以退货，并追究供货方的法律责任。

四、履约验收

1.乙方提供的设备为最新生产的原装正品，严格按照国家及行业相关标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

5. 验收内容：所采购的设备数量和运行的质量。

五、保修条款、售后服务

1.整个系统质保期不少于二年，终身维护、定期保养。保修期内服务、维保、更换件不收费，保修期满后维修及维护仅收取成本费。

2.质保期内，售后服务人员接到用户维修通知后，6小时内到达现场，现场维修不超过24小时。中标单位自行承担售后维修人员的全部费用，包括差旅、食宿等。

3.保修期满后，中标人必须按照合同约定提供售后维修及保养服务，仅可收取成本费。

4.如无维修人员到达现场进行维修，则每延误一小时扣质保金总额的1%。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过仲裁解决。

十、其它

1.本合同一式    份,甲方、乙方两方各执    份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（印章）：                       乙方（印章）：

甲方代表（签字）:                   乙方代表（签字）：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户银行：

开户账号：

日    期：    年   月   日

第四部分  投标文件格式

投标文件封面及扉页

正（副）本

武邑宏达学校

校园监控增补项目

投

标

文

件

项目编号： HBFK-20230410

投标单位：  （公章）

法定代表人：  （盖章或签字）

日期：  年   月   日

- 一、 投标函

致：

１．我方已仔细阅读研究了                      （项目名称）招标文件，自愿以投标报价      元，交货、安装完成时间       ，参与投标。

２．我方已认真核对和检查了本投标文件，全部内容均真实、准确，我方对此负完全责任，并愿意承担由此引起的法律责任。

３．我方完全理解，无论中选与否，你方均不负担我方因参加投标活动而发生的任何费用。

４．如我方中选：

（１）我方承诺在规定的期限内到招标人签订合同。

（2）我方将严格按照本投标文件的承诺，完成相关项目的服务工作。

投标人：                 （公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年　  　月　　 　日

- 二、投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价合计 |  |  | 小写： 元人民币 大写： 元人民币 |  |  |  |  |
| 交货、安装完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

1、投标人的投标总报价必须是唯一的，任何有选择性的报价将不予接受；

2、此表可根据实际情况增加行或列；

3、投标总报价为合同成交价，采购人不再承担其他任何费用

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附：法定代表人有效身份证复印件

- 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人    系      的法定代表人，现授权委托     为我单位代理人，以本单位的名义参加                 的投标活动, 代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名（签字）：      性别：    年龄：

单位：                      部门：           职务：

投标人单位全称（公章）：

法定代表人（盖章或签字）

本授权书于     年     月    日签字生效（有效期：  天），特此声明

日期：      年     月      日

附：①本授权书应附申请法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件。

②委托代理人限为一人。

- 五、投标人资质证明文件

招标响应文件应按本文件要求提供以下材料的复印件加盖公章

（开标时请携带原件）

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”仅需提供营业执照），并具有相应的生产经营范围。

- 法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书和委托人身份证明书。

- 投标单位须具备安防工程企业资质证书叁级及以上资质或安防备案证叁级及以上资质证书。

- 逐条响应招标文件中带★和带★★的技术参数选项的要求，提供加盖投标单位鲜章的承诺函，承诺：接到中标通知书后5个工作日内向招标人提供招标文件中带★和带★★的技术参数选项中要求的加盖厂家鲜章的报告和厂家证书及技术支持声明等证明材料。

5、招标文件中要求的其它证明材料。

注：本次招标不接受联合体报名。

- 六、项目实施方案

注：以上投标人所提供的方案格式自拟

- 七、质量保证措施

注：以上投标人所提供的方案格式自拟

- 八、售后实施方案

注：以上投标人所提供的方案格式自拟

- 九、投标人需要说明的其他文件和说明

注：以上投标人所提供的方案格式自拟

- 第四部分：评标、定标

本着保护竞争，维护招标的公正性、公平性和严肃性，特制定本评标定标办法。

一、评标、定标原则：

根据有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，反对不正当竞争。

评标由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。与投标人有利害关系的专家不能担任评委。

招标人委托评标委员会确定中标候选人。评标委员会严格按照招标文件及评标办法进行评标，本评标办法采用综合评分法，评标委员会对能够满足招标文件实质性要求的投标人进行综合评议，并根据得分排名第一的投标单位向招标人推荐为中标候选人，若第一中标候选人因故弃权，则得分第二名的投标单位被推荐为中标候选人，以此类推。

二、评标细则：

1.评标内容：投标报价

2.评标程序

2.1评委首先按招标文件要求对各投标人的投标文件进行资格审查及符合性评审。

2.2评委如有疑问，将提出质询，投标人答疑，澄清有关问题。

2.3根据投标文件审核结果及质询答疑情况，依据招标文件及有关规定对投标文件进行校核。

2.4根据招标文件所确定的评标办法进行打分。

2.5汇总得分（满分100分）：评标委员会依据投标单位的总得分，从高到低进行排序，推荐得分第一名为中标候选人。如果评审总得分出现并列情况由评委会以少数服从多数的方式确定名次。写出评标报告。

第一名因不可抗拒因素或未按要求提交履约保证金的（其所缴纳的投标保证金不予退还），可以由第二名签订合同，以此类推；也可由甲方根据实际情况重新组织招标，但弃标人其所缴纳的投标保证金不予退还。

2.6招标人将评委会评标报告和中标通知书备案。

- 资格审查

| 序号 | 审查内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 有效，满足要求 |  |
| 2 | 具备安防工程企业资质证书叁级及以上资质或安防备案证叁级及以上资质证书 | 有效，满足要求 |  |
| 3 | 如法定代表人开标需提供法定代表人身份证明和身份正原件，如委托代理人开标需提供授权委托书和委托代理人身份证原件 | 有效，满足要求 |  |
| 4 | 逐条响应招标文件中带★和带★★的技术参数选项要求，加盖投标单位鲜章的承诺函 | 有效，满足要求 |  |
| 结论（通过√或不通过×） |  |  |  |

- 符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件盖章 | 符合要求 |  |
| 2 | 投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认 | 不存在上述问题的为通过，否则不通过。 |  |
| 3 | 供应商以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虛作假等方式投标 | 不存在上述问题的为通过，否则不通过。 |  |
| 4 | 投标文件未实质上响应招标文件 | 不存在上述问题的为通过，否则不通过。 |  |
| 结论（通过√或不通过×） |  |  |  |

5.评分细则及要求：

综合评分表（满分100分）

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标计算方法采购（60分） 报价上限80万元 |  | 通过资格审查和符合评审的投标人即为有效投标人，有效投标报价的最低价作为评标基准价，价格分为满分60分。 满足招标文件要求的所有有效投标报价的最低报价作为评标基准价。投标供应商的报价得分按以下公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×60 计算得分保留两位有效小数。 |
| 技术标（打分采用通过制，符合要求的满分，不符合不得分） | 技术功能参数（25） | 1.满足基础技术参数部分要求的（除★项外）的技术部分得19分，不满足基础技术参数部分要求的（除★项外）的技术部分得0分 2.技术参数带★的需逐条承诺提供加盖厂家鲜章的报告和厂家证书及技术支持声明，每满足一条加0.5分，最多6分；（中标单位签订合同时需提供加盖厂家鲜章技术支持声明材料备查） |
|  | 售后实施方案 （15分） | 1.整个系统质保期不少于二年，终身维护、定期保养。保修期内服务、维保、更换件不收费，保修期满后维修及维护仅收取成本费。 2.质保期内，售后服务人员接到用户维修通知后，6小时内到达现场，现场维修不超过24小时。中标单位自行承担售后维修人员的全部费用，包括差旅、食宿等。 3.保修期满后，中标人必须按照合同约定提供售后维修及保养服务，仅可收取成本费。 4.如无维修人员到达现场进行维修，则每延误一小时扣质保金总额的1%。 注：响应此要求的得标准分15分， 如投标人不能满足此维保要求按0分计。 |